위험물 취급 일지

점검자	확인자

위험물안전관리법 시행규칙 제55조(안전관리자의 책무) 관련

20  년    월    일

위험물 시설현황

설치장소		안전관리자
품 명		허가번호
수 량		주 용 도

위험물 취급현황

품 명	전일재고량	입고량	사용량	재고량

점검사항

(양호:○, 불량:×, 요정비:△)

점검항목	세 부 내 용	점검결과	조치사항	비 고
종사자교육	․ 위험물 취급에 따른 안전수칙 교육 여부
위험물 취급 감독	․ 위험물 취급 시 입회 여부 ․ 위험물 저장 및 취급 시 작업지시 및 감독
응급조치 및 연락업무	․화재 등 비상시 응급조치 ․소방관서 및 유관기관 등 연락업무
시설의 안정성	․위험물시설 및 소방시설의 건전성 ․불필요한 가연물방지 등 위험요소 제한 여부 ․계측장치, 제어장치, 안전장치 등의 적정한 유지관리
기타	․방화환경표시(주의, 경고, 금연표시) ․외인 출입통제의 적절성
※ 특이사항(공사정비 사항 등)